TERANO

| Pos. | Menge | Leistungsbeschreibung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........ m2 | Terano Betonsteine, liefern und fachgerecht mit einer Fugenbreite von 3 - 5 mm nach Verlegeplan einbauen. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Fugenfüllung vollständig und kontinuierlich mit Fort-schreiten des Verlegens aus Natursand-Kies 0/4 mm oder Brechsand-Splitt 0/5 mm. Der Einbau und die Lieferung von Pflasterbett und Fugenmaterial muss nach ZTV Pflaster STB 2005 und TL Pflaster STB 2005 erfolgen. Anschließend abrütteln (Gummimatte) und Fugen erneut schlie-ßen durch Einschlämmen. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Steinqualität gemäß DIN 1338 Steinhöhe: ................... mm Abmessungen: 70 x 140 mm 140 x 140 mm 210 x 140 mm (nur gemischt lieferbar) Farbe: .................... Herstellerwerk des Terano-Steines: Hermann Peter KG, Rheinstr. 120 77866 Rheinau Tel.: 07 84 4/40 5-0 Fax.: 07 84 4/40 5-115 Preis je Einheit m2 € .................... | ............ | ........... |